## Planilha1
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistemas de microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica, incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregues em plenas condições de funcionamento e conectadas aos sistemas elétricos locais, nos municípios consorciados ao CONCEN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia.
ITEM | QTDE. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VL. UNIT. | VL. TOTAL
1 |  | Unid. | Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica: Usina com potência nominal de 25 kW: Relação de potência AC/potência DC não inferior a 0,85 e não superior a 0,97, com uma única unidade inversora, (conforme especificações e detalhamento constantes no Apêndice A do TR (Memorial Descritivo), incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregue em plenas condições de funcionamento e conectadas aos Sistemas Elétricos locais. | em conformidade com as características técnicas | 177527.39 | 0
2 |  | Unid. | Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica: Usina com potência nominal de 75 kW: Relação de potência AC/potência DC não inferior a 0,85 e não superior a 0,97, com unidade inversora única, (conforme especificações e detalhamento constantes no Apêndice A do TR (Memorial Descritivo), incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregue em plenas condições de funcionamento e conectadas aos Sistemas Elétricos locais. | em conformidade com as características técnicas | 532582.18 | 0
3 |  | Unid. | Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica: Usina com potência nominal de 150 kW: Relação de potência AC/potência DC não inferior a 0,85 e não superior a 0,97, com unidade inversora única ou múltipla, (conforme especificações e detalhamento constantes no Apêndice A do TR (Memorial Descritivo), incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregue em plenas condições de funcionamento e conectadas aos Sistemas Elétricos locais. | em conformidade com as características técnicas | 1065164.36 | 0
4 |  | Unid. | Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica: Usina com potência nominal de 300 kW: Relação de potência AC/potência DC não inferior a 0,85 e não superior a 0,97, com unidade inversora única ou múltipla, (conforme especificações e detalhamento constantes no Apêndice A do TR (Memorial Descritivo), incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregue em plenas condições de funcionamento e conectadas aos Sistemas Elétricos locais. | em conformidade com as características técnicas | 2130328.71 | 0
5 |  | Unid. | Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica: Usina com potência nominal de 500 kW: Relação de potência AC/potência DC não inferior a 0,85 e não superior a 0,97, com unidade inversora única ou múltipla, (conforme especificações e detalhamento constantes no Apêndice A do TR (Memorial Descritivo), incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregue em plenas condições de funcionamento e conectadas aos Sistemas Elétricos locais. | em conformidade com as características técnicas | 3550547.86 | 0
6 |  | Unid. | Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica: Usina com potência nominal de 1000 kW: Relação de potência AC/potência DC não inferior a 0,85 e não superior a 0,97, com unidade inversora única ou múltipla, (conforme especificações e detalhamento constantes no Apêndice A do TR (Memorial Descritivo), incluindo o projeto, aprovação na concessionária local de energia, execução, testes, colocação em operação e demais etapas necessárias para a implantação, entregue em plenas condições de funcionamento e conectadas aos Sistemas Elétricos locais. | em conformidade com as características técnicas | 7101095.72 | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA | [5 empty] | 0